DISINFETTANTI – BSE

Ordinanza Ministeriale 27 marzo 2001:

1) ipoclorito di sodio in soluzione al 2% per 1 ora;

2) autoclave in idrossido di sodio 2 molare a 121° per 30 minuti;

3) autoclave in idrossido di sodio il normale l 132° per 1 ora;

4) autolavaggio a 132° per due cicli consecutivi di 1 ora ciascuno;